Результаты испытаний:

| № п/п | № ПП | Рег. № образца | Определяемый показатель, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH солевой вытяжки, ед. рН | Массовая доля бенз(а)пирена, мг/кг | Массовая доля (валовое содерж.) меди, мг/кг | Массовая доля (валовое содерж.) цинка, мг/кг | Массовая доля (валовое содерж.) свинца, мг/кг | Массовая доля (валовое содерж.) кадмия, мг/кг | Массовая доля (валовое содерж.) никеля, мг/кг | Массовая доля (валовое содерж.) мышьяка, мг/кг | Массовая доля ртути общей, мг/кг | Массовая доля нефтепродуктов, мг/кг | Мех. состав |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| Глубина отбора образцов, м: 0,0-0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 |  | 6,6 | 0,085 | 26,2 | 168 | 20,5 | 0,130 | 26,6 | 7,4 | 0,140 | 452 | песок |
| 2 | 2 |  | 6,5 | 0,064 | 37 | 95 | 24,2 | 0,175 | 28,4 | 2,5 | 0,072 | 105 | песок |
| Глубина отбора образцов, м: 0,2-1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 |  | 7,8 | 0,0220 | 32,1 | 50 | 27,1 | 0,150 | 18,6 | 1,8 | 0,095 | 306 | песок |
| 4 | 2 |  | 7,1 | 0,035 | 29,6 | 81 | 16,2 | <0,10 | 23,2 | 2,3 | 0,051 | 45 | суглинок |
| Глубина отбора образцов, м: 1,0-2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 |  | 6,3 | 0,0146 | 38 | 147 | 15,4 | 0,126 | 25,9 | 5,2 | 0,056 | 158 | суглинок |
| 6 | 2 |  | 6,7 | 0,0193 | 27,1 | 76 | 14,8 | <0,10 | 24,1 | 2,6 | 0,035 | 24,0 | суглинок |
| Глубина отбора образцов, м: 2,0-3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 |  | 5,9 | <0,005 | 27,8 | 63 | 10,5 | <0,10 | 23,4 | 1,9 | 0,0140 | <5 | суглинок |
| 8 | 2 |  | 6,4 | <0,005 | 26,8 | 68 | 12,0 | <0,10 | 24,5 | 3,5 | 0,0170 | 5,3 | суглинок |
| Глубина отбора образцов, м: 3,0-4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 6,7 | <0,005 | 22,3 | 54 | 7,4 | <0,10 | 20,5 | 1,8 | 0,0113 | <5 | суглинок |
| 10 | 2 |  | 6,5 | <0,005 | 24,2 | 52 | 9,8 | <0,10 | 19,6 | 1,9 | 0,0127 | <5 | суглинок |
| Глубина отбора образцов, м: 4,0-5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 |  | 7,1 | <0,005 | 18,2 | 48 | 6,1 | <0,10 | 17,5 | 1,8 | 0,0083 | <5 | суглинок |
| 12 | 2 |  | 6,4 | <0,005 | 20,3 | 41 | 8,5 | <0,10 | 18,2 | 1,5 | 0,0094 | <5 | суглинок |
| Глубина отбора образцов, м: 5,0-6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1 |  | 6,9 | <0,005 | 14,8 | 50 | 9,9 | <0,10 | 15,6 | 1,7 | 0,0080 | 11,0 | песок |
| 14 | 2 |  | 6,6 | <0,005 | 18,6 | 29,1 | 6,8 | <0,10 | 14,8 | 1,4 | 0,0062 | <5 | супесь |

| № пробы по протоколу | Глубина отбора, м | Содержание в пробе | Определяемый показатель, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | рН, ед. рН | 3,4-Бенз(а) пирен, мг/кг | Медь, мг/кг | Цинк, мг/кг | Свинец, мг/кг | Кадмий, мг/кг | Никель, мг/кг | Мышьяк, мг/кг | Ртуть, мг/кг | Нефте- продукты мг/кг |  |
| ПДК/ОДК (песок/супесь) |  |  | - | 0,02 | 33 | 55 | 32 | 0,5 | 20 | 2 | 2,1 | 1000* |  |
| ПДК/ОДК (суглинок, pH<5,5) |  |  | - | 0,02 | 66 | 110 | 65 | 1 | 40 | 5 | 2,1 | 1000* |  |
| ПДК/ОДК (суглинок, pH>5,5) |  |  | - | 0,02 | 132 | 220 | 130 | 2,0 | 80 | 10 | 2,1 | 1000* |  |
| Фон** |  |  | - | - | 18,0 | 43,10 | 19,11 | 0,17 | 15,3 | 2,62 | 0,03 | - |  |
| Пробная площадка № 1 (ПП1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,0-0,2 (песок) | Сi,мг/кг | 6,6 | 0,085 | 26,2 | 168 | 20,5 | 0,130 | 26,6 | 7,4 | 0,140 | 452 | 10,66 |
|  |  | Ci/ПДК |  | 4,250 | 0,794 | 3,055 | 0,641 | 0,260 | 1,330 | 3,700 | 0,067 | 0,452 |  |
|  |  | Ci/фон |  | - | 1,456 | 3,898 | 1,073 | 0,765 | 1,739 | 2,824 | 4,667 | - |  |
| 3 | 0,2-1,0 (песок) | Сi,мг/кг | 7,8 | 0,0220 | 32,1 | 50 | 27,1 | 0,150 | 18,6 | 1,8 | 0,095 | 306 | 4,74 |
|  |  | Ci/ПДК |  | 1,100 | 0,973 | 0,909 | 0,847 | 0,300 | 0,930 | 0,900 | 0,045 | 0,306 |  |
|  |  | Ci/фон |  | - | 1,783 | 1,160 | 1,418 | 0,882 | 1,216 | 0,687 | 3,167 | - |  |
| 5 | 1,0-2,0 (суглинок) | Сi,мг/кг | 6,3 | 0,0146 | 38 | 147 | 15,4 | 0,126 | 25,9 | 5,2 | 0,056 | 158 | 7,07 |
|  |  | Ci/ПДК |  | 0,730 | 0,288 | 0,668 | 0,118 | 0,063 | 0,324 | 0,520 | 0,027 | 0,158 |  |
|  |  | Ci/фон |  | - | 2,111 | 3,411 | 0,806 | 0,741 | 1,693 | 1,985 | 1,867 | - |  |
| 7 | 2,0-3,0 (суглинок) | Сi,мг/кг | 5,9 | <0,005 | 27,8 | 63 | 10,5 | <0,10 | 23,4 | 1,9 | 0,0140 | <5 | 2,54 |
|  |  | Ci/ПДК |  | - | 0,211 | 0,286 | 0,081 | - | 0,293 | 0,190 | 0,007 | - |  |
|  |  | Ci/фон |  | - | 1,544 | 1,462 | 0,549 | - | 1,529 | 0,725 | 0,467 | - |  |
| 9 | 3,0-4,0 (суглинок) | Сi,мг/кг | 6,7 | <0,005 | 22,3 | 54 | 7,4 | <0,10 | 20,5 | 1,8 | 0,0113 | <5 | 1,83 |
|  |  | Ci/ПДК |  | - | 0,169 | 0,245 | 0,057 | - | 0,256 | 0,180 | 0,005 | - |  |
|  |  | Ci/фон |  | - | 1,239 | 1,253 | 0,387 | - | 1,340 | 0,687 | 0,377 | - |  |
| 11 | 4,0-5,0 (суглинок) | Сi,мг/кг | 7,1 | <0,005 | 18,2 | 48 | 6,1 | <0,10 | 17,5 | 1,8 | 0,0083 | <5 | 1,27 |
|  |  | Ci/ПДК |  | - | 0,138 | 0,218 | 0,047 | - | 0,219 | 0,180 | 0,004 | - |  |
|  |  | Ci/фон |  | - | 1,011 | 1,114 | 0,319 | - | 1,144 | 0,687 | 0,277 | - |  |
| 13 | 5,0-6,0 (песок) | Сi,мг/кг | 6,9 | <0,005 | 14,8 | 50 | 9,9 | <0,10 | 15,6 | 1,7 | 0,0080 | 11,0 | 1,18 |
|  |  | Ci/ПДК |  | - | 0,448 | 0,909 | 0,309 | - | 0,780 | 0,850 | 0,004 | 0,011 |  |
|  |  | Ci/фон |  | - | 0,822 | 1,160 | 0,518 | - | 1,020 | 0,649 | 0,267 | - |  |
| Пробная площадка № 2 (ПП2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0,0-0,2 (песок) | Сi,мг/кг | 6,5 | 0,064 | 37 | 95 | 24,2 | 0,175 | 28,4 | 2,5 | 0,072 | 105 | 5,81 |
|  |  | Ci/ПДК |  | 3,200 | 1,121 | 1,727 | 0,756 | 0,350 | 1,420 | 1,250 | 0,034 | 0,105 |  |
|  |  | Ci/фон |  | - | 2,056 | 2,204 | 1,266 | 1,029 | 1,856 | 0,954 | 2,400 | - |  |
| 4 | 0,2-1,0 (суглинок) | Сi,мг/кг | 7,1 | 0,035 | 29,6 | 81 | 16,2 | <0,10 | 23,2 | 2,3 | 0,051 | 45 | 3,74 |
|  |  | Ci/ПДК |  | 1,750 | 0,224 | 0,368 | 0,125 | - | 0,290 | 0,230 | 0,024 | 0,045 |  |
|  |  | Ci/фон |  | - | 1,644 | 1,879 | 0,848 | - | 1,516 | 0,878 | 1,700 | - |  |
| 6 | 1,0-2,0 (суглинок) | Сi,мг/кг | 6,7 | 0,0193 | 27,1 | 76 | 14,8 | <0,10 | 24,1 | 2,6 | 0,035 | 24,0 | 3,01 |
|  |  | Ci/ПДК |  | 0,965 | 0,205 | 0,345 | 0,114 | - | 0,301 | 0,260 | 0,017 | 0,024 |  |
|  |  | Ci/фон |  | - | 1,506 | 1,763 | 0,774 | - | 1,575 | 0,992 | 1,167 | - |  |
| 8 | 2,0-3,0 (суглинок) | Сi,мг/кг | 6,4 | <0,005 | 26,8 | 68 | 12,0 | <0,10 | 24,5 | 3,5 | 0,0170 | 5,3 | 3,00 |
|  |  | Ci/ПДК |  | - | 0,203 | 0,309 | 0,092 | - | 0,306 | 0,350 | 0,008 | 0,005 |  |
|  |  | Ci/фон |  | - | 1,489 | 1,578 | 0,628 | - | 1,601 | 1,336 | 0,567 | - |  |
| 10 | 3,0-4,0 (суглинок) | Сi,мг/кг | 6,5 | <0,005 | 24,2 | 52 | 9,8 | <0,10 | 19,6 | 1,9 | 0,0127 | <5 | 1,83 |
|  |  | Ci/ПДК |  | - | 0,183 | 0,236 | 0,075 | - | 0,245 | 0,190 | 0,006 | - |  |
|  |  | Ci/фон |  | - | 1,344 | 1,206 | 0,513 | - | 1,281 | 0,725 | 0,423 | - |  |
| 12 | 4,0-5,0 (суглинок) | Сi,мг/кг | 6,4 | <0,005 | 20,3 | 41 | 8,5 | <0,10 | 18,2 | 1,5 | 0,0094 | <5 | 1,32 |
|  |  | Ci/ПДК |  | - | 0,154 | 0,186 | 0,065 | - | 0,228 | 0,150 | 0,004 | - |  |
|  |  | Ci/фон |  | - | 1,128 | 0,951 | 0,445 | - | 1,190 | 0,573 | 0,313 | - |  |
| 14 | 5,0-6,0 (супесь) | Сi,мг/кг | 6,6 | <0,005 | 18,6 | 29,1 | 6,8 | <0,10 | 14,8 | 1,4 | 0,0062 | <5 | 1,03 |
|  |  | Ci/ПДК |  | - | 0,564 | 0,529 | 0,213 | - | 0,740 | 0,700 | 0,003 | - |  |
|  |  | Ci/фон |  | - | 1,033 | 0,675 | 0,356 | - | 0,967 | 0,534 | 0,207 | - |  |

𝑍𝑐 = Σ(𝐾𝑐𝑖 + ⋯ +𝐾𝑐𝑛) − (𝑛 − 1),

где n – число определяемых суммируемых веществ с Kci > 1;

Kci – коэффициент концентрации i-го химического элемента, равный кратности превышения его содержания над фоновым значением;

Kcn – коэффициент концентрации n-го химического элемента.